[image: image3.jpg]7(0);
BEJIT3JIEKAM




PAGE  
2

	[image: image1.jpg]o
S
S
O
2
LO
T
O





[image: image2.jpg]




	Міністэрства сувязі і інфарматызацыі 

Рэспублікі Беларусь

Рэспубліканскае унітарнае

прадпрыемства электрасувязі
«БЕЛТЭЛЕКАМ» 

(РУП «БЕЛТЭЛЕКАМ»)

МАГІЛЁЎСКІ ФІЛІЯЛ
вул. Ленiнская, 12, 212030, г. Магiлёў

тэл. (0222) 29 20 04, факс (0222) 32 37 47

е-mail: priem@mogilev.beltelecom.by, http://www.beltelecom.by
Р.р. ВY89АКВВ30122000075227000000,

у ААТ «ААБ Беларусбанк» БІК АКВВВY2X, УНП 700838273
	Министерство связи и информатизации

Республики Беларусь

Республиканское унитарное
предприятие электросвязи

«БЕЛТЕЛЕКОМ»

(РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»)

МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
ул. Ленинская, 12, 212030, г. Могилев

тел. (0222) 29 20 04, факс (0222) 32 37 47

е-mail: priem@mogilev.beltelecom.by, http://www.beltelecom.by
Р.с. ВY89АКВВ30122000075227000000,

в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2X, УНП 700838273

	    /24/04.2024  № 18-8/2170
	

	    На № __________ ад __________
	 Всем заинтересованным


ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

                                    анализатора сети Wi-Fi
с применением процедуры оформления конкурентного листа

Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (далее по тексту именуемое «Заказчик») принял решение о закупке анализатора сети Wi-Fi, приглашает заинтересованные организации (далее по тексту именуемые «Участники») принять участие в процедуре оформления конкурентного листа и подготовить соответствующим образом оформленное коммерческое предложение на поставку:

анализатор сети Wi-Fi должен соответствовать  техническим требованиям (приложение 1).

Критерием оценки предложений является:

цена предложения – 100%, при условии полного соответствия требованиям закупки. 

Предложение в обязательном порядке должно содержать / соответствовать:

Наименование, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты участника (обязательно прилагается заверенная копия свидетельства о государственной регистрации участника);
Стоимость, которая должна быть выражена в белорусских рублях и дана с учетом таможенных пошлин, налогов на импорт, других налогов и сборов, применяемых в Республике Беларусь;
Техническое описание товара осуществляется в произвольной форме, которая, тем не менее, позволяет с достоверностью установить, что участник предлагает товар, закупаемый заказчиком;
В предложении участника должно быть выражено согласие участника на заключение договора в редакции Покупателя;
Условия оплаты – 100% по факту поставки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней;
Срок поставки – в течение 100 (сто) календарных дней с даты заключения договора;
Наличие гарантийных обязательств;
Срок действия Предложений должен составлять 30 (тридцать) календарных дней после с Даты подачи Предложений;
С учетом вышесказанного, Предложение должно быть подано не позднее 12:00 16.05.2024 года в запечатанном конверте, в виде, позволяющем установить достоверность доставки к назначенному сроку по адресу: г.Могилев, ул.Ленинская, 12 (кабинет 307), Могилевский филиал  РУП «Белтелеком», юрисконсульту:

"Предложение на закупку

             анализатора сети Wi-Fi
не вскрывать до 12:00  16.05.2024
От: наименование Участника".

В случае подачи предложений после вышеуказанного срока - такие предложения к рассмотрению не принимаются.

Все, что не предусмотрено настоящим письмом, регламентируется Положением о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств РУП «Белтелеком», утвержденным приказом от 20.06.2022 №512 и Гражданским кодексом Республики Беларусь.

Заказчик оставляет за собой право на прекращение всего процесса процедуры закупки на любой его стадии. В случае реализации данного права Заказчик не несет никакой ответственности перед Участником за причиненные действия.

Дополнительная информация может быть получена:

Ведущий инженер ОМТС Нерушкин Андрей Викторовович, тел 8 (0222) 29-26-58 (по техническим вопросам);

ведущий юрисконсульт – Ростова Инна Генадьевна, тел. 8 (0222) 29-20-16 (по процедурным вопросам).

Приложение: 1.Требования к анализатору сети Wi-Fi  на  4 л. в 1экз.;

2.Проект договора поставки на 2 л. в 1 экз..

	Директор
	А.В.Черный
	<Кто подписал>
	
	<И.О.Фамилия>


18 Нерушкин 29 26 58
Приложение  2 к письму 

от 24.04.2024 г. №18-8/2170

Технические требования на закупку комплекта анализатора сетей Wi-Fi.

Назначение:

Оборудование необходимо для технического оснащения персонала, осуществляющего контроль качества Wi-Fi сетей. Прибор предназначен для проведения детальной диагностики беспроводных сетей в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, выявления неправильно настроенных точек доступа, а так же для идентифицирования источников помех, несанкционированных точек доступа и других угроз безопасности сети.

1. Технические требования к оборудованию:

- должен обеспечивать поддержку стандартов Wi-Fi:  802.11a/b/g/n/ac/ax;
- должен проводить обследование Wi-Fi сети, создавать и отображать «тепловые» карты основных показателей производительности;
- должен определять перегруженность сетей или каналов;

- должен обеспечивать тестирование производительности Wi-Fi сети;

- должен иметь возможность установки порогов для измеряемых величин и получение результата в виде "прошел / не прошел";

- должен идентифицировать помехи в каналах на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц;

- должен классифицировать не Wi-Fi устройства вносящих помехи;

- должен получать информацию о всех Wi-Fi сетях, точках доступа, клиентских устройствах, источниках помех;
- должен иметь функцию поиска физического расположения выбранной точки доступа, клиентского устройства или источника помех;
- должен производить тестирование роуминга в Wi-Fi сети;
- должен производить анализ перекрывающихся каналов;
- должен осуществлять определение качественных параметров подключения к точке доступа (зона покрытия, скорость соединения, уровень сигнала, качество сигнала);
- должен осуществлять контроль несанкционированных точек доступа
- должен иметь возможность тестирования медной Ethernet линии (PoE, DHCP, DNS, шлюз, VLAN, CDP/LLDP/EDP);
- должен иметь возможность создания разных пользовательских профилей (сценариев проведения измерений).
2. Функциональные особенности:

2.1. Информативный цветной ЖК-дисплей с емкостным сенсорным экраном;

2.2. Время работы от батареи не менее 4.5 часа;
2.3. Рабочие температуры от 0 ºC до +45 ºC;

2.4. Ударные нагрузки: падение с высоты не более 1 метра;

2.5. Наличие встроенной памяти для хранения результатов тестирования;
2.6. Индикатор заряда батареи

2.7. Наличие лицензионного программного обеспечения ПЭВМ для выгрузки результатов сканирования и дальнейшего анализа покрытия сети.

Технические характеристики:

	№
п/п
	Параметр
	Требования

	1
	Тип
	Анализатор Wi-Fi сетей

	2
	Разрешение экрана
	Не менее  480 x 800 пикселей

	3
	Размер экрана
	Не менее 5 дюйма

	4
	Соответствие технических
характеристик
	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, Bluetooth 2.0

	5
	Связь Wi-Fi 
	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

	6
	Рабочие частоты
	Диапазон 2,4 ГГц: 2,412–2,484 ГГц (каналы 1–14)

Диапазон 5 ГГц: 5,170–5,320 ГГц, 5,500–5,700 ГГц, 5,745–5,825 ГГц (каналы 34,

36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,

136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165)

Частоты каналов передачи:
Диапазон 2,4 ГГц
802.11b: 2,412–2,484 ГГц (каналы 1–14)

802.11g/n, полоса пропускания 20 МГц (HT20): 2,412–2,472 ГГц (каналы 1–13)

802.11 n, полоса пропускания 40 МГц (HT40): 2,422–2,462 ГГц (все

допустимые комбинации связанных пар каналов)

Диапазон 5 ГГц
802.11a/n, полоса пропускания 20 МГц (HT20): 5,180–5,320 ГГц, 5,500–

5,700 ГГц, 5,745–5,825 ГГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108,

112, 116, 120, 124, 128, 132, 1, 36, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165)

802.11n, полоса пропускания 40 МГц (HT40/VHT40): 5,190–5,310 ГГц, 5,510–

5,670 ГГц, 5,755–5,795 ГГц (все допустимые комбинации связанных пар

каналов)

802.11ac, полоса пропускания 80 МГц (VHT80): 5,210–5,290 ГГц, 5,530–

5,690 ГГц, 5,775 ГГц (все допустимые комбинации связанных пар каналов)

	7
	Внешняя направленная
антенна
	Диапазон частот 2,4–2,5 ГГц и 4,9–5,9 ГГц
Минимальное усиление 5,0 дБи (относительно изотропной антенны) в
диапазоне 2,4 ГГц и 7,0 дБи в диапазоне 5 ГГц

	8
	Скорость передачи данных 
	802.11a: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с;
802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с;
802.11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с;
802.11n (20 МГц): MCS0-23, до 216 Мбит/с;
802.11n (40 МГц): MCS0-23, до 450 Мбит/с;
802.11ac (80 МГц): MCS0NSS1-MCS9NSS3 (шириной 20, 40, и 80 МГц), до

1300 Мбит/с.

	9
	Безопасность
	Ключ WEP 64/128 бит, WPA, WPA2, 802.1Х

	10
	Время работы устройства
	Не менее 4,5 часов

	11
	Рабочая температура
	0…+ 45°С


4. Дополнительные требования:

4.1. Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев.

4.2. Поставщик должен обеспечить гарантийное, послегарантийное, сервисное обслуживание и ремонт закупаемого оборудования.

5. Комплектность:

5.1. Прибор с встроенной аккумуляторной батареей — 1шт.

5.2. Адаптер питания переменного тока — 1 шт.

5.3. USB - кабель для подключения тестера к ПК — 1 шт.
5.4. Лицензионное программное обеспечение для ПЭВМ;
5.5. Чехол-переноска — 1 шт.
5.6. Краткое руководство пользователя на русском языке — 1 шт.
5.7. Документ о сертификации  — 1 шт.
5.8. Адаптер питания постоянного тока (от бортовой сети автомобиля) — 1шт.
Приложение  2 к письму 

от 24.04.2024 г. №18-8/2170

ДОГОВОР   ПОСТАВКИ      №

    г. Могилев                                                                                             “    ”          ____________г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ____________________________________ с одной стороны, и РУП «Белтелеком» именуемое в дальнейшем “Покупатель”, в лице директора  Могилевского филиала РУП «Белтелеком» Черного А.В., действующего на основании доверенности № 901 от 20.07.2022 с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию: _______________________________________________________________________________

1.2.Цель приобретения продукции (товара) Покупателем – для собственного производства и (или) потребления.

КАЧЕСТВО.

2.1.Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ на данный вид продукции.

2.2.Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в продукции (товарах), в течение гарантийного срока, или заменить продукцию (товары), если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации продукции (товаров) или условий хранения, устранение дефектов или замена продукции производится в 20-дневный срок после получения сообщения  Покупателя о выявленных дефектах.

2.3.Гарантийный срок на поставляемую продукцию:___________________________________.

СРОКИ  ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.

3.1.Поставщик обязуется поставить продукцию в течение ____________ календарных дней после подписания договора.

3.2.Доставка продукции осуществляется: ___________________________________________.

3.3.Поставка продукции сопровождается товарно-транспортной накладной.

3.4.Приемка продукции осуществляется на основании Положения о приемке товара по количеству и качеству, утвержденному СМ РБ от 03.09.2008г., №1290.

  4.СУММА ДОГОВОРА.

 4.1.Покупатель оплачивает Поставщику за поставляемую продукцию согласно данного договора.

4.2.Условия оплаты: _________________________________________.

4.3. Общая сумма договора составляет: ______________________________ с учетом НДС.

4.4.Поставщик подтверждает, что цена на товар сформирована с учетом положений  постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2022 № 713 «О системе регулирования цен».
5. ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1.За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в                       соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2.За просрочку поставки или недопоставку продукции (товара) Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

6.3.В случае несвоевременного устранения обнаруженных дефектов и недостатков в поставленной продукции (товара), Поставщик обязуется выплачивать Покупателю пеню в размере 0.15% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

6.4.За просрочку оплаты продукции (товара) Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы несвоевременно оплаченного товара за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

6.5.В случае предъявления контролирующими органами к Покупателю санкций в связи с указанием Поставщиком в ЭСЧФ недостоверных сведений Поставщик возмещает Покупателю сумму причиненного ущерба в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Покупателем.

                                     7.   РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2.Стороны договорились, что срок рассмотрения претензий исходя из настоящего договора, составляет 10 календарных дней с момента направления её стороне по договору.

7.3.В случае если Стороны не придут к соглашению путём добровольного урегулирования спора, споры и разногласия подлежат рассмотрению экономическим судом Могилевской области.
                                     8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

                                      9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.Все Приложения и Дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями.

9.2.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9.3.Стороны признают, что договор и все приложения к данному договору переданные по факсимильной связи имеют юридическую силу.

9.4.В случае просрочки поставки продукции, поставщик признаёт право покупателя на удержание неустойки предусмотренной пунктами 6.2 , 6.3. договора при проведении расчёта (ов) за поставленную продукцию.  

9.5.Уступка требования к РУП «Белтелеком» допускается только с согласия РУП «Белтелеком» в лице генерального директора или заместителя генерального директора.                           

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА  СТОРОН.

	ПОСТАВЩИК:
	
	ПОКУПАТЕЛЬ:

	
	
	РУП  «Белтелеком»

 220030 г. Минск, ул. Энгельса, 6

	
	
	

	
	
	Могилевский филиал РУП «Белтелеком»

Республика Беларусь, 212030, г.Могилев 

ул. Ленинская, 12

БИК АКВВВY2X

р/с № ВY89АКВВ30122000075227000000
в АСБ «Беларусбанк» 

г. Минск, пр-т. Дзержинского, 18

УНП 700838273 

	
	
	


___________/___________ /                                     _______________/ А.В.Черный/

          директор   ф.и.о.                                                Директор    ф.и.о

[image: image3.jpg]